## 配电房
配电房名称 | 电压等级 | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 站点名称 | 现场网络情况 | 信号强度
XX配电房 | No | No | No | No |  | XXXX | 有线 | 有线带宽5M

## 变压器
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 变压器主备性质 | 型号 | 出厂日期 | 绝缘介质 | 投运日期 | 生产厂家
1#变压器 | 10/0.4 | 配电房 | 10KV配电房 | 1 | 11,22,33 | 01：主供电源 | 222 | yyyy-mm-dd | 01:干式 | yyyy-mm-dd | 111

## 回路
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 负荷用途
低压总进线 | 400 | 开关柜 | 001进线柜 |  | 22,33,55 | 001：空调

## 开关
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 开关类型 | 是否三工位开关 | 型号 | 额定电流（A）
低压总开 |  | 回路 | 低压总进线 |  | 22,33,55 | 01：断路器 | 否

## 母线
名称 | 额定电压(kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 规格 | 型号 | 额定载流量（A）
1#母线 |  | 配电房 | 10KV配电房

## 开关柜
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 开关柜编号 | 开关柜型号
001进线柜 |  | 配电房 | 10KV配电房

## 发电机
设备名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 额定功率（kW） | 额定功率因数 | 额定容量（kVA） | 型号 | 额定转速（r/min） | 额定电流（A）
1#发电机 | 400 | 配电房 | 10KV配电房 |  | 11,22,33 | 1000 | 1

## 电容器组
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid
1#电容器组 | 400 | 配电房 | 10KV配电房

## 电容器
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | 电容器编号 | 设备类型 | 额定容量（KVar) | 出厂编号 | 型号 | 生产厂家
电容器 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组 |  |  | 1 | 共补 | 200 | 0001 | HL001 | 华立

## 温湿度探头
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试配电柜1温度 | 400 | 开关柜 | 001进线柜

## 电表
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
电容器 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 浸水表
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试水浸1 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 配电柜
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试水浸1 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 电能表
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试电能表 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 变压器温控器
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试电能表 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 谐波表
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试谐波表 | 400 | 电容器组 | 1#电容器组

## 烟感器
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试烟感 | 400 | 开关 | 低压总开

## 红外探测
名称 | 额定电压（kV） | 父设备类型 | 父设备 | Enos传感器ID | mdmid | parentId | objectID | objectTypeID | businessType
测试红外 | 400 | 开关 | 低压总开